	Reconstruirea sistemelor de încălzire, ventilare, apă, canalizare, iluminare și semnalizare antiincendiară a Sălii cu Orgă
	     Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


LOTUL 1. Reconstrucția sistemelor de rețele inginerești interioare
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Încălzire și ventilare

(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Valoarea utilajului
	
	

	1
	REMAK
	Вентилятор RP 70-40/35-4D
	buc
	1,000

	 2
	REMAK
	Вентилятор RP 50-25/22-4D
	buc
	1,000

	 3
	Soler&Palau
	Вентилятор VENT-200L
	buc
	2,000

	 4
	Soler&Palau
	Вентилятор ILT/4-225
	buc
	3,000

	 5
	Soler&Palau
	Вентилятор TD 500/160
	buc
	1,000

	 6
	Soler&Palau
	Вентилятор TD-350/125
	buc
	1,000

	 7
	Soler&Palau
	Вентилятор ILB/4-200
	buc
	1,000

	 8
	ВЕЗА
	Вентилятор  КРОВ91-063-ДУ400-Н
	buc
	1,000

	 9
	ВЕЗА
	Стакан монтажный  СТАМ202-63-Н на вытяжку для крышного вентилятора
	buc
	1,000

	 10
	Remak
	Прямой испаритель (охладитель воздуха) CHF 70-40/3L с каплеуловителем
	buc
	1,000

	 11
	REMAK
	Заслонка с эл.приводом  LKSF 70-40/230
	buc
	1,000

	 12
	REMAK
	Заслонка с эл.приводом  LKS 70-40/230
	buc
	1,000

	 13
	REMAK
	Заслонка с эл.приводом  LKSF 50-25/230
	buc
	1,000

	 14
	Vents
	Заслонка с эл.приводом  RRV 300x200 LM230A
	buc
	1,000

	 15
	Vents
	Заслонка с эл.приводом  KRV 200 LM230A
	buc
	2,000

	 16
	REMAK
	Фильтр  KFD 70-40
	buc
	1,000

	 17
	REMAK
	Фильтр  KFD 50-25
	buc
	1,000

	 18
	REMAK
	Калорифер VO 70-40/3R
	buc
	1,000

	 19
	REMAK
	Калорифер VO 50-25/3R
	buc
	1,000

	 20
	REMAK
	Гибкая вставка  DV 70-40
	buc
	2,000

	 21
	REMAK
	Гибкая вставка  DV 50-25
	buc
	2,000

	 22
	Vents
	Гибкая вставка  VVG 500x250
	buc
	6,000

	 23
	Vents
	Гибкая вставка  VVG 400x200
	buc
	2,000

	 24
	Vents
	Гибкая вставка  VVG 160
	buc
	2,000

	 25
	Vents
	Гибкая вставка  VVG 125
	buc
	2,000

	 26
	REMAK
	Шумоглушитель TKU 80-50
	buc
	2,000

	 27
	REMAK
	Шумоглушитель TKU 50-25
	buc
	1,000

	 28
	Vents
	Шумоглушитель SR 500x250
	buc
	3,000

	 29
	Vents
	Шумоглушитель SR 400x200
	buc
	2,000

	 30
	Vents
	Шумоглушитель  SR 160/900
	buc
	1,000

	 31
	ВЕЗА
	Дымовой клапан  Гремик-ДУ-700х700
	buc
	1,000

	 32
	Mitsubishi Electric
	Компрессорно-конденсаторный блок  PUHZ-ZRP 250YKA  Qхол=22кВт
	buc
	1,000

	 33
	REMAK
	Смесительный узел  SUMX 2,5
	buc
	1,000

	 34
	REMAK
	Смесительный узел  SUMX 6,3
	buc
	1,000

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	

	35
	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic
	buc
	11,000

	 36
	VC22A
	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg  (Стакан монтажный)
	buc
	1,000

	 37
	VC14A
	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg  Прямой охладитель (испаритель)
	buc
	1,000

	 38
	VC12A


	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg   Заслонка
	buc
	6,000

	 39
	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor 
	buc
	7,000

	 40
	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg
	buc
	2,000

	 41
	VC29A


	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / Калорифер 
	buc
	2,000

	 42
	VC24A


	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Гибкая вставка
	buc
	16,000

	 43
	VB18A


	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm
	buc
	9,000

	 44
	VC12A


	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg  ( Дымовой клапан)
	buc
	1,000

	 45
	VC09A


	Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA  (Компрессорно-конденсаторный блок)
	buc
	1,000

	 46
	IB17B


	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)
	buc
	2,000

	 
	
	Capitolul 3. Lucrari sanitare
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Вентиляция
	
	

	
	
	Capitolul 3.1.1. П2
	
	

	47
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  AM100VRF  VENTS
	buc
	1,000

	 48
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  DP258x258  VENTS
	buc
	1,000

	 49
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  DP326x326  VENTS
	buc
	4,000

	 50
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  DP394x394  VENTS
	buc
	2,000

	 51
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  DP462x462 VENTS
	buc
	2,000

	 52
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка DR 200x100  VENTS
	buc
	2,000

	 53
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка DR 300x100  VENTS
	buc
	5,000

	 54
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка DR 400x150  VENTS
	buc
	1,000

	 55
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка DR 200x100R  VENTS
	buc
	2,000

	 56
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка DR 400x200R  VENTS
	buc
	1,000

	 57
	ID05H


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан огнезадерживающий  КПУ-1-H-O 700х400
	buc
	1,000

	 58
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d100mm
	buc
	1,000

	 59
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d125mm
	buc
	2,000

	 60
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d160mm
	buc
	10,000

	 61
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d200mm
	buc
	5,000

	 62
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  400x200mm
	buc
	1,000

	 63
	VA02E


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm
	m2
	25,950

	 64
	VA02A


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
	m2
	0,360

	 65
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	18,660

	 66
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	21,340

	 67
	VA02C


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm 
	m2
	36,600

	 68
	VA17G


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm   ( Врезка )
	m2
	3,770

	 69
	VA11G


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm  ( Врезка )
	m2
	0,900

	 70
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Врезка )
	m2
	0,800

	 71
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Врезка )
	m2
	1,800

	 72
	VA11I


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm  ( Врезка ) 
	m2
	1,100

	 73
	VA13G


	Piesa speciala (dop), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm  ( Заглушка )
	m2
	0,200

	 74
	VA10H


	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm    ( Заглушка )
	m2
	1,300

	 75
	VA13G


	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm  ( Отвод )
	m2
	8,970

	 76
	VA10H


	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm    ( Отвод )
	m2
	3,550

	 77
	VA10H


	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm    ( Отвод )
	m2
	1,500

	 78
	VA10I


	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm   ( Отвод )
	m2
	4,200

	 79
	VA11G


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm  ( Переход )
	m2
	2,090

	 80
	VA11G


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm  ( Переход )
	m2
	1,370

	 81
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Переход )
	m2
	2,190

	 82
	VA11I


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm  ( Переход )
	m2
	3,450

	 83
	VA15H


	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( Тройник )
	m2
	1,050

	 84
	VA15H


	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7  mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( Тройник )
	m2
	0,500

	 85
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL
	m2
	12,000

	 86
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm IZOVER KIM AL
	m2
	150,000

	 
	
	Capitolul 3.1.2. П3
	
	

	87
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка  PZAL 500x250 
	buc
	1,000

	 88
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  DP426x426 VENTS
	buc
	3,000

	 89
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка DR 200x100  VENTS
	buc
	1,000

	 90
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d200mm
	buc
	3,000

	 91
	VA02E


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm
	m2
	3,210

	 92
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	15,540

	 93
	VA17G


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm   ( Врезка )
	m2
	0,630

	 94
	VA11G


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm  ( Врезка )
	m2
	0,300

	 95
	VA13G


	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm  ( Отвод )
	m2
	0,630

	 96
	VA10H


	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm    ( Отвод )
	m2
	3,450

	 97
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Переход )
	m2
	0,820

	 98
	VA11I


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm  ( Переход )
	m2
	3,950

	 99
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL
	m2
	3,600

	 
	
	Capitolul 3.1.3. П4,П5
	
	

	100
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка  PZAL 250x250 
	buc
	2,000

	 101
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка  DR 600x100  VENTS
	buc
	2,000

	 102
	VA02E


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm
	m2
	3,470

	 103
	VA11I


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm  ( Врезка ) 
	m2
	1,030

	 104
	VA17G


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm   ( Заглушка )
	m2
	0,630

	 105
	VA13G


	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm  ( Отвод )
	m2
	1,260

	 106
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Переход )
	m2
	0,800

	 107
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL
	m2
	7,600

	 
	
	Capitolul 3.1.4. В1
	
	

	108
	VB30A


	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime
	m2
	1,200

	 109
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONV 300х100  VENTS
	buc
	2,000

	 110
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  AM100VRF  VENTS
	buc
	1,000

	 111
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  AM125VRF  VENTS
	buc
	7,000

	 112
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d100mm
	buc
	1,000

	 113
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d125mm
	buc
	7,000

	 114
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d200mm
	buc
	2,000

	 115
	VA02E


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm
	m2
	10,590

	 116
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	20,690

	 117
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Врезка )
	m2
	1,320

	 118
	VA17G


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm   ( Врезка )
	m2
	0,630

	 119
	VA17G


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm   ( Заглушка )
	m2
	0,200

	 120
	VA13G


	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm  ( Отвод )
	m2
	3,700

	 121
	VA10H


	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm    ( Отвод )
	m2
	3,200

	 122
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Переход )
	m2
	2,350

	 123
	VA11I


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm  ( Переход )
	m2
	2,600

	 124
	VA15H


	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( Тройник )
	m2
	4,930

	 125
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL
	m2
	4,000

	 126
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare
	m2
	4,000

	 127
	IzI07D2


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare
	m2
	4,000

	 
	
	Capitolul 3.1.5. В2
	
	

	128
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  DP258x258  VENTS
	buc
	2,000

	 129
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  DP326x326  VENTS
	buc
	2,000

	 130
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка DR 200x100R  VENTS
	buc
	2,000

	 131
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка DR 300x100  VENTS
	buc
	2,000

	 132
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONV 200х100  VENTS
	buc
	1,000

	 133
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d125mm
	buc
	2,000

	 134
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d160mm
	buc
	2,000

	 135
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d200mm
	buc
	2,000

	 136
	VA02E


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm
	m2
	10,940

	 137
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	10,360

	 138
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	22,150

	 139
	VA17G


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm   ( Врезка )
	m2
	1,660

	 140
	VA17G


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm   ( Заглушка )
	m2
	0,200

	 141
	VA13G


	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm  ( Отвод )
	m2
	1,650

	 142
	VA10H


	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm    ( Отвод )
	m2
	3,800

	 143
	VA10H


	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm    ( Отвод )
	m2
	1,500

	 144
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Переход )
	m2
	1,570

	 145
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Переход )
	m2
	1,430

	 146
	VA11I


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm  ( Переход )
	m2
	3,550

	 147
	VA15H


	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( Тройник )
	m2
	2,530

	 148
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL
	m2
	4,000

	 149
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare
	m2
	4,000

	 150
	IzI07D2


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare
	m2
	4,000

	 
	
	Capitolul 3.1.6. В3
	
	

	151
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка DR 200x100  VENTS
	buc
	1,000

	 152
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка DR 300x100  VENTS
	buc
	3,000

	 153
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка DR 200x100R  VENTS
	buc
	5,000

	 154
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONV 200х100R  VENTS
	buc
	2,000

	 155
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d125mm
	buc
	1,000

	 156
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d160mm
	buc
	5,000

	 157
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d200mm
	buc
	1,000

	 158
	VA02E


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm
	m2
	20,930

	 159
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	4,290

	 160
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	14,230

	 161
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Врезка )
	m2
	4,400

	 162
	VA17G


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm   ( Врезка )
	m2
	0,880

	 163
	VA17G


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm   ( Заглушка )
	m2
	0,410

	 164
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Заглушка )
	m2
	0,550

	 165
	VA13G


	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm  ( Отвод )
	m2
	6,000

	 166
	VA10H


	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm    ( Отвод )
	m2
	1,950

	 167
	VA17G


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm   ( Переход )
	m2
	2,410

	 168
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Переход )
	m2
	2,260

	 169
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Переход )
	m2
	1,300

	 170
	VA11I


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm  ( Переход )
	m2
	2,550

	 171
	VA15H


	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( Тройник )
	m2
	2,150

	 172
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL
	m2
	9,200

	 173
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare
	m2
	4,000

	 174
	IzI07D2


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare
	m2
	4,000

	 
	
	Capitolul 3.1.7. В4
	
	

	175
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  AM100VRF  VENTS
	buc
	6,000

	 176
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  AM125VRF  VENTS
	buc
	1,000

	 177
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d100mm
	buc
	6,000

	 178
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d125mm
	buc
	1,000

	 179
	VA02E


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm
	m2
	7,980

	 180
	VA13G


	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm  ( Отвод )
	m2
	2,530

	 181
	VA17H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( Переход )
	m2
	2,300

	 182
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Переход )
	m2
	1,830

	 183
	VA13G


	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm  ( Муфта )
	m2
	0,250

	 184
	VA15H


	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( Тройник )
	m2
	3,740

	 185
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm Armaflex Duct Al
	m2
	2,700

	 186
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL
	m2
	2,000

	 187
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare
	m2
	2,100

	 188
	IzI07D2


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare
	m2
	2,100

	 
	
	Capitolul 3.1.8. В5
	
	

	189
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  DP258x258  VENTS
	buc
	1,000

	 190
	VA02E


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm
	m2
	3,150

	 191
	VA13G


	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm  ( Отвод )
	m2
	0,450

	 192
	VA17H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( Переход )
	m2
	0,450

	 193
	VA13G


	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm  ( Муфта )
	m2
	0,200

	 194
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL
	m2
	1,600

	 195
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare
	m2
	1,800

	 196
	IzI07D2


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare
	m2
	1,800

	 
	
	Capitolul 3.1.9. В6
	
	

	197
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка  PZAL 400x200 
	buc
	1,000

	 198
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка DR 200x100R  VENTS
	buc
	2,000

	 199
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка DR 300x150R  VENTS
	buc
	1,000

	 200
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка DR 400x150R  VENTS
	buc
	1,000

	 201
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  DP326x326  VENTS
	buc
	2,000

	 202
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,  Диффузор потолочный  AM100VRF  VENTS
	buc
	1,000

	 203
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d100mm
	buc
	2,000

	 204
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан  d160mm
	buc
	2,000

	 205
	VA02E


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm
	m2
	3,150

	 206
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	6,300

	 207
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	4,400

	 208
	VA17H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( Врезка )
	m2
	2,080

	 209
	VA10H


	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm    ( Отвод )
	m2
	0,400

	 210
	VA13G


	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5  mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm  ( Отвод )
	m2
	0,940

	 211
	VA10H


	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm    ( Отвод )
	m2
	1,800

	 212
	VA17H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( Переход )
	m2
	0,860

	 213
	VA11H


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  ( Переход )
	m2
	0,760

	 214
	VA11I


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm  ( Переход )
	m2
	1,950

	 215
	VA11I


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm  ( Переход )
	m2
	1,200

	 216
	VA15G


	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm  ( Тройник )
	m2
	0,160

	 217
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL
	m2
	2,400

	 
	
	Capitolul 3.1.10. ДУ1
	
	

	218
	VA02C


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm
	m2
	30,800

	 219
	VA11I


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm  ( Врезка )
	m2
	1,400

	 220
	VA11I


	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm  ( Заглушка )
	m2
	1,100

	 221
	VA10I


	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm   ( Отвод )
	m2
	1,100

	 222
	IzH05A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm,   Rokwool Conlit 150 A/L
	m2
	40,000

	 223
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare
	m2
	40,950

	 224
	IzI07D2


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare
	m2
	40,950

	 
	
	Capitolul 3.2. Холодоснабжение
	
	

	225
	IC32A


	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, d 12,7 mm
	m
	55,000

	 226
	IC32D


	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 25,4 mm
	m
	55,000

	 227
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	110,000

	 228
	RpIF09D


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex Ace d12x13mm
	m
	55,000

	 229
	RpIF09D


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex Ace d28x13mm
	m
	55,000

	 230
	VA02A


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Лоток для фреоновых трасс)
	m2
	0,800

	 
	
	Capitolul 3.3. Теплоснабжение
	
	

	231
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Клапан  балансировочный d 1/2'' Giacomini
	buc
	2,000

	 232
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан балансировочный d1" Giacomini
	buc
	1,000

	 233
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,  Клапан балансировочный d1 1/2" Giacomini
	buc
	1,000

	 234
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Клапан  обратный d 1/2'' Giacomini
	buc
	2,000

	 235
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый  d 1" Giacomini
	buc
	2,000

	 236
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,  Кран шаровый d1 1/2" Giacomini
	buc
	2,000

	 237
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,  Фильтр  d25mm Giacomini
	buc
	1,000

	 238
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,  Фильтр  d40mm Giacomini
	buc
	1,000

	 239
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala /Автомат. воздухоотводчик  1/2''  Giacomini
	buc
	4,000

	 240
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,  Кран шаровый выпускной  DN15mm  Giacomini
	buc
	4,000

	 241
	IC11D


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" /K=1,4 на фитинги/
	m
	80,000

	 242
	IC11F


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"   /K=1,4 на фитинги/
	m
	16,000

	 243
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	96,000

	 244
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm IZOVER KIM AL
	m2
	20,700

	 245
	IzH05A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm,   Rokwool ALUWired Mat 80
	m2
	420,000

	 
	
	Capitolul 3.4. Демонтаж
	
	

	246
	RpVC38A


	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h
	buc
	3,000

	 247
	RpVC41B


	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h
	buc
	2,000

	 248
	RpVA35B


	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm 
	m2
	110,980

	 249
	RpVA35C


	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  1600 - 2500 mm 
	m2
	33,500

	 250
	RpVA37B


	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  701 - 1600 mm 
	m2
	15,350

	 251
	RpVA37C


	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  1601 - 2500 mm 
	m2
	10,050


Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

Încălzire

(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari sanitare
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Радиаторное отопление
	
	

	1
	IB06B


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   Bimetal RS 300 BM  4секц
	buc
	1,000

	 2
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala /Головка термост. R470  Giacomini
	buc
	1,000

	 3
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala /Клапан термост. R411 Giacomini
	buc
	1,000

	 4
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Клапан угловой отсечной  R29TG d 1/2'' Giacomini
	buc
	1,000

	 5
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Кран шаровый R251D  d 1/2'' Giacomini
	buc
	4,000

	 6
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый R251D d3/4" Giacomini
	buc
	2,000

	 7
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый  R251D d 1" Giacomini
	buc
	5,000

	 8
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Клапан  балансировочный d 1/2'' Giacomini
	buc
	4,000

	 9
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан балансировочный d3/4" Giacomini
	buc
	2,000

	 10
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан балансировочный d1" Giacomini
	buc
	5,000

	 11
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,  Кран спускной R608Y DN15mm  Giacomini
	buc
	26,000

	 12
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala /Автомат. воздухоотводчик  1/2''/ Giacomini
	buc
	6,000

	 13
	IC36A


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala  RAUTITAN flex d16mm /К=1,3 на фитинги/
	m
	265,000

	 14
	IC36A


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala  RAUTITAN flex d20mm /К=1,3 на фитинги/
	m
	340,000

	 15
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala  RAUTITAN flex  d25mm /К=1,3 на фитинги/
	m
	165,000

	 16
	IC36C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, RAUTITAN flex  d32mm /К=1,3 на фитинги/
	m
	170,000

	 17
	IC36D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, RAUTITAN flex  d40mm  /К=1,3 на фитинги/
	m
	80,000

	 18
	IC36F


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, RAUTITAN flex d63mm  /К=1,3 на фитинги/
	m
	35,000

	 19
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	770,000

	 20
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	250,000

	 21
	IE03C


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m
	35,000

	 22
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg
	40,000

	 23
	RpIF09D


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d16x20mm Termaflex
	m
	265,000

	 24
	RpIF09D


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d20x20mm Termaflex
	m
	340,000

	 25
	RpIF09D


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d25x20mm Termaflex
	m
	165,000

	 26
	RpIF09D


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d32x20mm Termaflex
	m
	170,000

	 27
	RpIF09D


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d40x20mm Termaflex
	m
	80,000

	 28
	RpIF09D


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d63x20mm Termaflex
	m
	35,000


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Тепловой пункт.Термомеханика

	№

 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Utilaj
	
	

	1
	SWEP
	Пластинчатый теплообменник для отопления B10Tx50 с изоляцией
	buc
	1,00

	 2
	SWEP
	Пластинчатый теплообменник для отопления B28Hx76 с изоляцией
	buc
	2,00

	 3
	WILO
	Циркуляционный насос  YONOS MAXO Q=2.5m3/ч
	buc
	2,00

	 4
	Honeywell
	Балансировочно-запорный клапан KOVBI-F-II d65mm
	buc
	2,00

	 5
	Honeywell
	Балансировочно-запорный клапан KOVBI-F-II d40mm
	buc
	2,00

	 6
	Honeywell
	Двух ходовой клапан тип V5825B d32mm с эл. приводом
	buc
	1,00

	 7
	Honeywell
	Эл. привод  M6410L2031
	buc
	1,00

	 8
	Honeywell
	Двух ходовой клапан тип V5825B d25mm 
	buc
	1,00

	 9
	Danfoss
	Клапан эл.магнитный с сервоприводом EV220B d15mm
	buc
	1,00

	 10
	Multical
	Счетчик тепловой энергии д25мм с ультразвуковым расходомеро д40мм и двумя компл.датчиков
	buc
	1,00

	 11
	Pret de piata
	Водомер Meters GMDX-R д15мм
	buc
	1,00

	 12
	Varem
	Мембранный расширит. бак V=80л
	buc
	1,00

	 13
	Samson
	Погодный регулятор Trovis 5573
	buc
	1,00

	 14
	Samson
	Датчик температуры Pt 1000 Tip 5277-3
	buc
	1,00

	 15
	Samson
	Датчик нар.температуры Pt 1000 Tip 5277-2
	buc
	1,00

	 16
	Danfoss
	Прессостат КРI 35
	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	

	17
	IA11A
	Schimbator de caldura in contracurent cu  placi, Пластинчатый теплообменник для отопления
	buc
	2,00

	 18
	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv,
	buc
	2,00

	 19
	AcC03A


	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw
	buc
	2,00

	 20
	IA28A


	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80л
	buc
	1,00

	 21
	ID05B


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, Балансировочно-запорный клапан д65 mm
	buc
	2,00

	 22
	ID05A


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Балансировочно-запорный клапан д40 mm
	buc
	2,00

	 23
	ID05A


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, Двух ходовой клапан тип V5825B d32mm с эл. приводом 
	buc
	1,00

	 24
	ID05A


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, Двух ходовой клапан тип V5825B d25mm 
	buc
	1,00

	 25
	AcC03A


	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw
	buc
	1,00

	 26
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Электромагн. соленоидный клапан д15-д20мм EV220B 15B
	buc
	1,00

	 27
	IA44A


	Счетчик тепловой энергии д25мм 
	buc
	1,00

	 28
	SE53A


	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 15 mm
	buc
	1,00

	 29
	IA42A


	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 10 mc/h, Погодный регулятор температуры 
	buc
	1,00

	 30
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, Датчик температуры
	buc
	2,00

	 31
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, Прессостат КРI 35
	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 3. Lucrari sanitare
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Conducte si accesorii
	
	

	32
	ID05B


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной под сварку д65мм 
	buc
	10,00

	 33
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый резьбовой д15мм
	buc
	5,00

	 34
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый резьбовой д25мм
	buc
	3,00

	 35
	ID04D


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Антивибрац. вставка д65мм
	buc
	2,00

	 36
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр фланц. д65мм
	buc
	2,00

	 37
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр резьбовой д15мм
	buc
	1,00

	 38
	ID05B


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Обратный клапан фланц. д65мм 
	buc
	2,00

	 39
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан резьбовой д15мм
	buc
	1,00

	 40
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит. д20мм 
	buc
	1,00

	 41
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод 90* д57мм
	buc
	18,00

	 42
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход д76/32мм
	buc
	4,00

	 43
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Американка прямая внутр.-нар. резьба д32мм
	buc
	4,00

	 44
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Муфта ст. внутр.резьба д32мм
	buc
	4,00

	 45
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Муфта ст. внутр.резьба д50мм
	buc
	2,00

	 46
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник внутр.резьба д15мм
	buc
	3,00

	 47
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Ниппель нар.резьба д15мм
	buc
	6,00

	 48
	IC17C


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, Труба ст. прямошовная д76 x 3,5 mm
	m
	40,00

	 49
	IC11D


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"
	m
	1,00

	 50
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"
	m
	4,00

	 51
	IC11B


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m
	6,00

	 52
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	11,00

	 53
	IE03C


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m
	40,00

	 54
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. Крепление труб
	kg
	31,60

	 55
	IC46A


	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, Коллектор д89х3 L=900mm
	buc
	2,00

	 56
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Стойки
	kg
	60,00

	 57
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t
	0,07

	 58
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5
	m3
	0,05

	 
	
	Capitolul 3.2. КИП
	
	

	59
	IA18B


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Манометр
	buc
	33,00

	 60
	IA18A


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Термометр
	buc
	7,00

	 61
	IA18J


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. Кран 3-х ход д15мм
	buc
	33,00

	 62
	IA18J


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. /Отборные устр-ва- штуцер/
	buc
	33,00

	 63
	IA18J


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. /Отборные устр-ва- бобышка/
	buc
	7,00

	 64
	ID05B


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной под сварку д50мм 
	buc
	4,00

	 65
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр резьбовой д25мм
	buc
	1,00

	 66
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обр. фланцевый  д25мм
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 3.3. Izolare
	
	

	67
	IzA06D


	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)
	m2
	8,60

	 68
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izotec KK-Al cu grosimea de 20mm 
	m2
	18,00

	 69
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare
	m2
	17,00

	 70
	IzI07D2


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare
	m2
	17,00

	 
	
	Capitolul 3.4. Lucrari de demontare
	
	

	71
	RpIA59C


	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2"
	buc
	1,00

	 72
	RpIA50A


	Demontarea regulatorului de admisie a aerului de la cazanele de incalzire centrala  Регулятор пепада давления
	buc
	1,00

	 73
	RpIA50A


	Demontarea regulatorului de admisie a aerului de la cazanele de incalzire centrala  Погодный регулятор 
	buc
	1,00

	 74
	RpID23A


	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, Кран шаровый д65 mm
	buc
	2,00

	 75
	RpID23A


	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, Кран шаровый д15 mm
	buc
	1,00

	 76
	RpID23A


	Demontarea filtru cu flansa,  d 50mm. d65 mm
	buc
	2,00

	 77
	RpID23A


	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 25-50 mm
	buc
	15,00

	 78
	RpIA49A


	Demontarea distribuitorului din teava de constructii  Демонтаж грязевика д65mm
	buc
	1,00

	 79
	RpIC20A


	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 76x3.5 mm
	m
	18,00

	 80
	RpIC20A


	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57x3.0 mm
	m
	25,00

	 81
	RpIC43A


	Demontarea distribuitorului si a colectorului, confectionate din teava de otel, Коллектор д89х3 L=900mm-2buc
	m
	1,80

	 82
	IA44A К=0,6


	Демонтаж счетчика тепловой энергии д25мм в к-те
	buc
	1,00

	 83
	RpIA55A


	Demontarea termometre 
	buc
	4,00

	 84
	RpIA55C


	Demontarea manometre cu sifon 
	buc
	6,00

	 85
	RpIA55C


	Demontarea robinet control Кран 3-х ход д15мм со штуцером
	buc
	10,00

	 86
	RpIA55D


	Demontarea fluier de semnalizare pentru suprapresiune Датчики
	buc
	2,00

	 87
	RpIzD44A


	Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta
	m2
	17,00

	 
	
	Capitolul 4. В том числе возврат стоимости материалов без НДС 
	
	

	88
	
	Кран шаровый ст.д65мм 
	buc
	-2,00

	 89
	
	Кран шаровый ст.д50мм 
	buc
	-1,00

	 90
	
	Кран шаровый ст.д15мм 
	buc
	-1,00

	 91
	
	Фильтр фланцевый д65мм
	buc
	-1,00

	 92
	
	Погодный регулятор Trovis 
	buc
	-1,00

	 93
	
	Датчик температуры
	buc
	-2,00

	 94
	
	Счетчик тепловой энергии д25мм с ультразвуковым расходомеро д40мм и двумя компл.датчиков
	buc
	-1,00

	 95
	
	Манометр ОБМ1-100
	buc
	-6,00

	 96
	
	Кран 3-х ход для манометра со штуцером
	buc
	-10,00


	 97
	
	Термометр прямой в оправе с бобышкой
	buc
	-4,00


Lista cu cantitățile de lucrări  № 2-1-4

Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrгrilor       
	Unitatea de mгsurг 
	Volum 

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Sistema BO
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Utilaj
	
	

	1
	Piroterm Service
	Boiler "Atlantic"  V=100L N=2.00kvt
	buc
	4,000

	 2
	Piroterm Service
	Boiler "Atlantic"  V=200L N=2.20kvt
	buc
	2,000

	 3
	Techno-test
	Apomertu pentru apa rece diam. 80 mm "FlowlQ 3100" ф-ма "Tehnotest"
	buc
	2,000

	 4
	pret de piata
	Manomertu 
	buc
	2,000

	 5
	pret de piata
	Clapeta de retinere reversibila cu mufa Dn 15 mm 
	buc
	2,000

	 6
	Techno-test
	Filtru diam. 100 mm"GENEBRE"
	buc
	2,000

	 7
	Techno-test
	Clapeta cu flanse diam. 100 mm"GENEBRE"
	buc
	2,000

	 8
	Techno-test
	Robinet cu flanse diam. 100 mm"GENEBRE"
	buc
	2,000

	 9
	Techno-test
	Robinet cu flanse (задвижка) diam. 65 mm"GENEBRE"
	buc
	6,000

	 10
	Techno-test
	Robinet cu flanse (задвижка) diam. 100 mm"GENEBRE"
	buc
	13,000

	 11
	
	Robinet de incendiu Dn=65mm
	set
	20,000

	 12
	pret de piata
	Шкаф для 2-х пожарных кранов diam.65mm и 2-х огнетушителей
	buc
	6,000

	 13
	pret de piata
	Шкаф для пожарного крана diam.65mm и 2-х огнетушителей
	buc
	8,000

	 14

	pret de piata
	Огнетушитель ОП-5
	buc
	28,000

	
	индив.изготовл.
	Даталь пожарного шкафа.1800х840 
(смотри 060-Т лист 55) profil din aluminiu  (uși pentru dulap antiincendiu din profil aluminium și sticlă mată).
	buc
	8.0

	 
	
	Capitolul 1.2. Lucrari de montare
	
	

	15
	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv
	buc
	6,000

	 16
	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: apometru pentru apa rece diam. 80mm "FlowQ 3100" "Tehnotest"
	buc
	2,000

	 17
	IA18B


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru 
	buc
	2,000

	 18
	AcC04A
	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor 
	buc
	2,000

	 19
	SE56A
	Filtru cu mufe filetata pentru montaj pe conducta
	buc
	2,000

	 20
	ID12C
	Clapeta cu flanse, avind diametrul de 100 mm "GENEBRE"
	buc
	2,000

	 21
	ID12C
	Robinet cu flanse, avind diametrul de 100 mm "GENEBRE"
	buc
	2,000

	 22
	ID03C


	Robinet (задвижка) cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm 
	buc
	6,000

	 23
	ID03C


	Robinet (задвижка) cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm 
	buc
	14,000

	 24
	AcB06A


	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm 
	buc
	16,000

	 
	
	Capitolul 1.3. Lucrari de sanitare
	
	

	25
	ID03A


	Robinet cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm 
	buc
	2,000

	 26
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe (пожарный муфтовый), avind diametrul nominal de 65mm
	buc
	4,000

	 27
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul 15mm
	buc
	30,000

	 28
	SD05B


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul 20mm
	buc
	4,000

	 29
	SD05B


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul 25mm
	buc
	6,000

	 30
	SD05B


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul 32mm
	buc
	1,000

	 31
	SD12A


	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" 
	buc
	6,000

	 32
	GB05C


	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm
	buc
	12,000

	 33
	GB05C


	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm
	buc
	4,000

	 34
	GB05C


	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm
	buc
	26,000

	 35
	GB05C


	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 110 mm
	buc
	2,000

	 36
	pret de piata


	Втулка под фланец (РЕ) diam. 110mm
	buc
	2,000

	 37
	SA30C


	Reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune,  avind diametrul 100x80 mm 
	buc
	4,000

	 38
	SA15A


	Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm
	m
	75,000

	 39
	SA15A


	Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Т3)
	m
	60,000

	 40
	SA15B


	Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25x2,3mm 
	m
	40,000

	 41
	SA15B


	Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25x2,3mm (Т3) 
	m
	25,000

	 42
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x2,9 mm
	m
	8,000

	 43
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x2,9 mm (T3)
	m
	54,000

	 44
	SA17C


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40x3,7 mm (T3)
	m
	15,000

	 45
	IC17D


	Teava din otel sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 80 mm
	m
	2,000

	 46
	IC17E


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3 mm
	m
	60,000

	 47
	IC17C


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm 
	m
	20,000

	 48
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 
	m
	208,000

	 49
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"  
	m
	91,000

	 50
	IE04A


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	208,000

	 51
	IE04B


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 
	m
	91,000

	 52
	CN20B


	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 
	m2
	75,000

	 53
	IzH03A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla "ISOVER", confectionate pe santier, avind grosimea de 30 mm, la conducte diam. 108mm
	m2
	87,450

	 54
	IzH03A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla "ISOVER", confectionate pe santier, avind grosimea de 30 mm, la conducte diam. 76mm
	m2
	30,100

	 55
	IzH03A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla "ISOVER", confectionate pe santier, avind grosimea de 30 mm, la conducte diam. 32mm
	m2
	17,330

	 56
	IzH03A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla "ISOVER", confectionate pe santier, avind grosimea de 30 mm, la conducte diam. 20mm
	m2
	10,340

	 57
	CP01A
	Montarea suport de beton
	buc
	3,000

	 58
	SD02A


	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	2,000

	 59
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar 
	buc
	10,000

	 60
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar (пом.7,30)
	buc
	4,000

	 61
	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (кран писсуарный)
	buc
	6,000

	 62
	pret de piata
	Электронное сливное устройство для писсуаров
	buc
	6,000

	 63
	SD03A
	Robinet (поливочный), avind diametrul de 1/2"  
	buc
	3,000

	 
	
	Capitolul 2. Sistema K1
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Lucrari de sanitare
	
	

	64
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc
	10,000

	 65
	SB24E


	Sifon de pardoseala (сифон из нержавеющей стали)
	buc
	10,000

	 66
	SC06A1


	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida  (из нержавеющей стали пом. 104)
	buc
	1,000

	 67
	SC06A


	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (из нержавеющей стали пом. 104)
	buc
	2,000

	 68
	SB24A


	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm  (сифон стальной для мойки)
	buc
	3,000

	 69
	SC02A


	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (поддон душевой)
	buc
	1,000

	 70
	SB24A


	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm  (сифон для душевого поддона)
	buc
	1,000

	 71
	SC07B1
	Vas pentru closet
	buc
	11,000

	 72
	pret de piata
	Rezervor de apa (смывной бачок, встроенный каркас)
	buc
	11,000

	 73
	pret de piata
	Колено для унитаза
	buc
	12,000

	 74
	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	6,000

	 75
	SB24B
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm (трап)
	buc
	1,000

	 76
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm  (трап)
	buc
	3,000

	 77
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (сot 45 gr.)
	buc
	6,000

	 78
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 90gr.)
	buc
	12,000

	 79
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot 45gr.)
	buc
	23,000

	 80
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot 90gr.)
	buc
	18,000

	 81
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu 50x50/45)
	buc
	1,000

	 82
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu 50x50/90)
	buc
	14,000

	 83
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu 110x110/45)
	buc
	13,000

	 84
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu 110x110/90)
	buc
	26,000

	 85
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu 110x50/90) (тройник редукционный)
	buc
	7,000

	 86
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (110х50х50/45) (крестовина одноплоскостная)
	buc
	3,000

	 87
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (110х110х110/67) (крестовина одноплоскостная)
	buc
	1,000

	 88
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (trecere 110x50)
	buc
	3,000

	 89
	SB24E


	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 110 mm (ревизия)
	buc
	5,000

	 90
	pret de piata


	Противопожарный хомут diam.110 mm
	buc
	3,000

	 91
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare PP, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	35,000

	 92
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare PP, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	120,000

	 93
	SF04A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m
	15,500

	 94
	CP01A


	Montarea suport de beton
	buc
	2,000

	 
	
	Capitolul 2.2. Помещение 115
	
	

	
	
	Capitolul 2.2.1. сантехнические приборы
	
	

	95
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000

	 96
	SB24B


	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm
	buc
	1,000

	 97
	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat
	buc
	1,000

	 98
	pret de piata
	Rezervor de apa (смывной бачок, встроенный каркас)
	buc
	1,000

	 99
	pret de piata
	Колено для унитаза
	buc
	1,000

	 100
	SB24B
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm (для душевой кабины)
	buc
	1,000

	 101
	SD09C


	Robinet de aerisire, avind diametrul nominal de 50 mm 
	buc
	3,000

	 
	
	Capitolul 2.2.2. Utilaj
	
	

	102
	Piroterm Service
	Cabina de dus cu cadita si baterie
	buc
	1,000

	 
	
	Capitolul 2.2.3. Lucrari de montare
	
	

	103
	SE48A
	Cabina de dus cu cadita si baterie
	buc
	1,000



Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5
      Iluminat electric și utilajul electric (марка EEF, IEI)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	1
	RpEJ08B


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в бетоных стенах 5х50 см2)
	m
	5 000,000

	 2
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей , средний грунт)
	m3
	0.0

	 3
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную траншеи)
	m3
	0.0

	 4
	Цена поставщика


	Nisip
	m3
	12,000

	 5
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=60мм)
	km
	0,240

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare 
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Щиты
	
	

	6
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Щиты ЩМП-4, ЩМП-3, ЩМП-5-074)
	buc
	7,000

	 7
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиты распределительные навесные ЩРн)
	buc
	8,000

	 8
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. ЩРв, ЩРВ-П 18)
	buc
	14,000

	 9
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щиты)
	buc
	365,000

	   
	
	Capitolul 2.2. Электроаппаратура, установленная по месту
	
	

	10
	08-03-532-4


	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)
	buc
	56,000

	 11
	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/42, 12)
	buc
	3,000

	 12
	08-03-604-1
	Sonerie electrica cu buton (Звонок)
	100 seturi
	0,060

	 13
	11-04-004-01
	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Регуляторы скорости приточно-вытяжных вентсистем)
	buc
	8,000

	 14
	08-03-633-7
	Reglatori electrici: blocul reglatorului de luminat teatral, putere 5 kW (Силовой блок "DIMMER DPX-620S DMX 19")
	buc
	1,000

	 15
	08-03-596-5
	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 (Прожектор LED PAR-64)
	100 buc
	0,020

	 16
	08-03-594-2


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник LED ML-96 RGBW)
	100 buc
	0,160

	 17
	08-03-545-1


	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Коробка клемная ЯК-24)
	buc
	2,000

	 18
	Цена поставщика
	Коробка с разъемами КШГ-4
	buc
	4,000

	 19
	10-08-003-06


	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Блок питания БП-LED)
	buc
	1,000

	   
	
	Capitolul 2.3. Светильники светодиодные
	
	

	20
	Pretul firmei
	Лента светодиодная L=8.6м, VF 900-86561 - 4шт.
	m
	34,400

	 21
	08-03-594-2


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник светодиодный настенный)
	100 buc
	0,430

	 22
	08-03-594-13


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник светодиодный встроенный)
	100 buc
	0,970

	 23
	Pretul firmei


	Светильник cветодиод.встроенный, 30W, 2800лм, IP20  LIGHT PANEL LED
	buc
	97,000

	   
	
	Capitolul 2.4. Светильники для архитектурной подсветки здания
	
	

	24
	08-03-596-5


	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 (Прожектор)
	100 buc
	0,340

	 25
	08-03-596-1


	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 (Прожектор точечный грунтовой BBD)
	100 buc
	0,440

	 26
	Pretul firmei


	Прожектор точечный грунтовой, 15W, 720лм, Philips, Amphilux BBD420
	buc
	44,000

	 27
	08-02-369-2


	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (Светильник потолочный с люм. лампами NEPTUNE)
	buc
	19,000

	 28
	Pretul firmei
	Лампа Lumilux, Т5 49W
	buc
	34,000

	 29
	Pretul firmei
	Лампа Lumilux, Т5 28W
	buc
	4,000

	 30
	08-02-369-2


	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (Подвесная бестеневая модульная система CORRIDO)
	buc
	60,000

	 31
	Pretul firmei
	Лампа Lumilux, G5 35W
	buc
	60,000

	   
	
	Capitolul 2.5. Светильники с люмин. лампами и компактными люм. лампами
	
	

	32
	08-03-594-2


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. и компакт. люм. лампой)
	100 buc
	0,340

	 33
	08-03-594-1


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Светильник с компакт. люм. лампой)
	100 buc
	0,740

	 34
	Pretul firmei
	Светильник встраиваем. OWS/R 218
	buc
	3,000

	 35
	Pretul firmei
	Лампа люмин. Т8-18
	buc
	6,000

	 36
	Pretul firmei
	Светильник с компакт. люмин. лампой RCL 218
	buc
	3,000

	 37
	Pretul firmei
	Светильник встраиваемый DLO 118
	buc
	36,000

	 38
	Pretul firmei
	Светильник встраиваемый DLO 226
	buc
	1,000

	 39
	Pretul firmei
	Светильник встраиваемый WET 118
	buc
	16,000

	 40
	Pretul firmei
	Светильник встраиваемый WET 126
	buc
	12,000

	 41
	Pretul firmei
	Светильник встраиваемый DLS 218
	buc
	10,000

	 42
	Pretul firmei


	Светильник встраиваемый DLF 218
	buc
	8,000

	 43
	Pretul firmei
	Светильник накладной СD 218
	buc
	6,000

	 44
	Pretul firmei
	Светильник накладной ОD 111
	buc
	10,000

	 45
	Pretul firmei
	Светильник настенный с решеткой  NBT 22 F226
	buc
	3,000

	 46
	Pret de piata
	Лампа люминесцентная компакт.18Вт 2G11
	buc
	18,000

	 47
	Pret de piata
	Лампа люминесцентная компакт.11Вт G23
	buc
	10,000

	 48
	Pret de piata
	Лампа люминесцентная компакт.18Вт G24d-2
	buc
	88,000

	 49
	Pret de piata
	Лампа люминесцентная компакт.26Вт G24d-3
	buc
	20,000

	 50
	08-03-593-1


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Cветильник настенный бра)
	100 buc
	0,060

	 51
	Pretul firmei
	Светильник настенный 60W бра
	buc
	6,000

	 52
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель "EXIT" EFS45 c пиктограммой)
	100 buc
	0,280

	 53
	Pret de piata
	Лампа люминесцентная компакт.4Вт G5
	buc
	28,000

	 54
	Цена поставщика
	Светильник переносной РВО-42 с лампой накаливания МО42-40
	buc
	3,000

	   
	
	Capitolul 2.6. Кабельные изделия
	
	

	55
	08-02-141-1


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель ВВГнг 3х2,5 в траншее)
	100 m
	1,000

	 56
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГнг 3х2,5 в трубе ПВХ в траншее)
	100 m
	2,000

	 57
	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)
	100 m
	2,000

	 58
	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1
	100 m
	1,000

	 59
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабеля в трубах по зданию)
	100 m
	3,250

	 60
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в трубах по зданию)
	100 m
	129,150

	 61
	08-02-147-1


	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (Кабеля по швеллеру и лотку)
	100 m
	4,400

	 62
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 5х70,0мм2
	m
	180,000

	 63
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 5х50,0мм2
	m
	5,000

	 64
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 5х35,0мм2
	m
	80,000

	 65
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 5х25,0мм2
	m
	60,000

	 66
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 5х16,0мм2
	m
	85,000

	 67
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 5х10,0мм2
	m
	550,000

	 68
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 3х10,0мм2
	m
	10,000

	 69
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 5х6,0мм2
	m
	130,000

	 70
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 4х6,0мм2
	m
	20,000

	 71
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 3х6,0мм2
	m
	20,000

	 72
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 5х4,0мм2
	m
	240,000

	 73
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-FRLS-0,66 5х4,0мм2
	m
	70,000

	 74
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 4х4,0мм2
	m
	10,000

	 75
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-FRLS-0,66 4х4,0мм2
	m
	40,000

	 76
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 5х2,5мм2
	m
	1 000,000

	 77
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-FRLS-0,66 5х2,5мм2
	m
	20,000

	 78
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 4х2,5мм2
	m
	480,000

	 79
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 3х2,5мм2
	m
	3 000,000

	 80
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-FRLS-0,66 3х2,5мм2
	m
	1 100,000

	 81
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 5х1,5мм2
	m
	150,000

	 82
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 4х1,5мм2
	m
	250,000

	 83
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 3х1,5мм2
	m
	2 500,000

	 84
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-FRLS-0,66 3х1,5мм2
	m
	1 600,000

	 85
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 2х1,5мм2
	m
	250,000

	 86
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-FRLS-0,66 2х1,5мм2
	m
	160,000

	 87
	Pret de piata
	Кабель КВВГнг 7х1,5мм2
	m
	80,000

	 88
	Pret de piata
	Кабель КВВГнг 4х1,5мм2
	m
	1 400,000

	 89
	Pret de piata
	Кабель медный гибкий КГ 5х2,5мм2
	m
	360,000

	 90
	Pret de piata
	Кабель медный гибкий КГ 3х2,5мм2
	m
	30,000

	 91
	Pret de piata
	Кабель DMX
	m
	100,000

	 92
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВС 3х1,5мм в трубе)
	100 m
	0,200

	 93
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1х1,5 - 1 прокладка)
	100 m
	4,800

	 94
	08-02-412-9


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х1,5 - последующие)
	100 m
	4,800

	 95
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ3 1х1,5 - 1 прокладка)
	100 m
	7,200

	 96
	08-02-412-9


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ3 1х1,5 - последующие)
	100 m
	7,200

	   
	
	Capitolul 2.7. Монтажные изделия и материалы
	
	

	97
	08-02-406-1


	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t
	0.4

	 98
	08-02-472-6


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм)
	100 m
	0.0

	 99
	08-02-472-7


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х4мм)
	100 m
	0.0

	 100
	08-02-472-5


	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)
	100 m
	0.0

	 101
	08-02-472-4


	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm
	100 m
	0.0

	 102
	08-02-472-4


	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (Прут токоотвода медный д=8мм)
	100 m
	0.0

	 103
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m
	6,750

	 104
	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=50мм 
	m
	75,000

	 105
	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=40мм 
	m
	450,000

	 106
	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=32мм 
	m
	150,000

	 107
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
	100 m
	73,000

	 108
	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=25мм 
	m
	3 200,000

	 109
	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=20мм 
	m
	3 000,000

	 110
	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=16мм 
	m
	1 100,000

	 111
	08-02-407-3


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m
	0,150

	 112
	Pret de piata
	Труба стальная водогазопр. Д=50х3,0мм 
	m
	15,000

	 113
	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm
	100 m
	0,600

	 114
	Pret de piata
	Труба стальная водогазопр. Д=40х3,0мм 
	m
	40,000

	 115
	Pret de piata
	Труба стальная водогазопр. Д=32х2,8мм 
	m
	20,000

	 116
	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Трубы водогазопроводная)
	100 m
	26,500

	 117
	Pret de piata
	Труба стальная водогазопр. Д=25х2,8мм 
	m
	1 500,000

	 118
	Pret de piata
	Труба стальная водогазопр. Д=20х2,5мм 
	m
	150,000

	 119
	Pret de piata
	Труба стальная водогазопр. Д=15х2,5мм 
	m
	1 000,000

	 120
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой уст. на 1 направ. IP20 ВС10-1-0-КБ)
	100 buc
	0,780

	 121
	08-03-591-5


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки на 2 направ. IP20 ВС10-2-0-КБ)
	100 buc
	0,250

	 122
	08-03-591-1


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель проходной для откр. установки ВСп10-1-0-КБ)
	100 buc
	0,080

	 123
	08-03-591-1


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель  для откр. установки на 1 направ. ВС20-1-0-ГБ IP44)
	100 buc
	0,090

	 124
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки двухместная IP20 РС12-3-КБ)
	100 buc
	0,570

	 125
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20 РС10-3-КБ)
	100 buc
	1,240

	 126
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для откр. установки РСб20-3-ГПБд)
	100 buc
	0,160

	 127
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для откр. установки РСб22-3-ГПБд)
	100 buc
	0,070

	 128
	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara (Розетка штепсельная трехместная РСб23-3-ГПБд)
	100 buc
	0,040

	 129
	Цена поставщика
	Рамка четырехместная горизонт. РВ-4-КБ
	buc
	24,000

	 130
	08-01-081-1


	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Розетки силовые стационарные - ССИ)
	buc
	17,000

	 131
	Цена поставщика
	Коробка  ответвит. для скрытой установки У191
	buc
	150,000

	 132
	Цена поставщика
	Коробка  монтажная одномест. д=65х40 КМ40002
	buc
	50,000

	 133
	Цена поставщика
	Коробка  монтажная двухмест. д=141х70х45 КМ40007
	buc
	30,000

	 134
	Цена поставщика
	Коробка  монтажная трехмест. д=212х70х45 КМ40009
	buc
	50,000

	 135
	Цена поставщика
	Коробка ответ.  КОР-73
	buc
	150,000

	 136
	08-02-397-1


	Profil perforat de montare, lungime 2 m (Швеллер перфориров. L=2м, 32х20мм)
	100 buc
	1,000

	 137
	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Лоток проволочный)
	100 m
	2,400

	 138
	Pret de piata
	Лоток проволочный 35х100х3000мм
	m
	180,000

	 139
	Pret de piata
	Лоток проволочный 60х200х3000мм
	m
	60,000

	 
	
	Capitolul 3. Valoare utilajului
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Щиты и электроаппаратура
	
	

	140
	Цена поставщика


	Щит ЩМП-4-0 74 IP54 разм.800х650х250мм
	buc
	3,000

	 141
	Цена поставщика
	Щит ЩМП-5-0 74 IP54 разм.1000х650х285мм
	buc
	1,000

	 142
	Цена поставщика
	Щит ЩМП-3-0 36 IP31 разм.650х500х220мм
	buc
	2,000

	 143
	Цена поставщика
	Щит ЩМП-4-0 36 IP31 разм.800х650х250мм
	buc
	1,000

	 144
	Цена поставщика
	Щит ЩРн-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм
	buc
	1,000

	 145
	Цена поставщика
	Щит ЩРн-24з-1 36 IP31 разм.395х310х120мм
	buc
	3,000

	 146
	Цена поставщика
	Щит ЩРн-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм
	buc
	2,000

	 147
	Цена поставщика
	Щит ЩРн-36з-0 74 IP54 разм.540х330х120мм
	buc
	1,000

	 148
	Цена поставщика
	Щит ЩРн-48з-1 36 IP31 разм.620х320х120мм
	buc
	1,000

	 149
	Цена поставщика
	Щит ЩРв-12з-1 36 IP31 разм.275х320х120мм
	buc
	4,000

	 150
	Цена поставщика
	Щит ЩРв-18з-1 36 IP31 разм.275х450х120мм
	buc
	1,000

	 151
	Цена поставщика
	Щит ЩРв-24з-1 36 IP31 разм.405х320х120мм
	buc
	3,000

	 152
	Цена поставщика
	Щит ЩРв-36з-1 36 IP31 разм.550х320х120мм
	buc
	2,000

	 153
	Цена поставщика
	Щит ЩРв-48з-1 36 IP31 разм.630х320х120мм
	buc
	2,000

	 154
	Цена поставщика
	Корпус мод. пластик. ЩРВ-П 18 разм.252х398х102мм
	buc
	2,000

	 155
	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100, 63А
	buc
	11,000

	 156
	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки 4-хпол. ВН-32 4Р 63А
	buc
	12,000

	 157
	Цена поставщика
	Выключатель-разъединитель трехпол. ВР32-37В
	buc
	2,000

	 158
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А
	buc
	1,000

	 159
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-100, 100, 80А(С)
	buc
	2,000

	 160
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 63, 50А(С)
	buc
	7,000

	 161
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 32, 25, 20, 16, 10, 5А(С)
	buc
	53,000

	 162
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,  32, 25, 20, 16, 10А(С)
	buc
	13,000

	 163
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,  5, 2А(С)
	buc
	11,000

	 164
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29,  25, 10А(В)
	buc
	14,000

	 165
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 25, 16, 10А(В)
	buc
	42,000

	 166
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 5А(В)
	buc
	21,000

	 167
	Цена поставщика
	Рсцепитель незывисимый РН-47
	buc
	1,000

	 168
	Цена поставщика
	Диф. автомат.выключатель АД14 4/32/30
	buc
	5,000

	 169
	Цена поставщика
	Диф. автомат.выключатель АД12 2/32/30
	buc
	5,000

	 170
	Цена поставщика
	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/С16, В16А/30мА
	buc
	70,000

	 171
	Цена поставщика
	Контактор КМИ-10910
	buc
	35,000

	 172
	Цена поставщика
	Контактор КМИ-11810
	buc
	1,000

	 173
	Цена поставщика
	Контактор ПМЛ 2100
	buc
	4,000

	 174
	Цена поставщика
	Контактор ПМЛ 3100
	buc
	1,000

	 175
	Цена поставщика
	Контактор КМИ-10960
	buc
	4,000

	 176
	Цена поставщика
	Контактор КМИ-11260
	buc
	1,000

	 177
	Цена поставщика
	Контактор КМИ-11860
	buc
	1,000

	 178
	Цена поставщика
	Контактор ПМЛ 1611
	buc
	1,000

	 179
	Цена поставщика
	Реле электротепловое РТИ-1301...1316
	buc
	42,000

	 180
	Цена поставщика
	Приставка контакт. ПКИ-11, ПКИ-20
	buc
	42,000

	 181
	Цена поставщика
	Пост управления ПКЕ-322-2
	buc
	5,000

	 182
	Цена поставщика
	Пост управления ПКЕ-722-1
	buc
	1,000

	 183
	Цена поставщика
	Пост управления ПКЕ-722-2
	buc
	54,000

	 184
	Цена поставщика
	Пост управления ПКЕ-722-3
	buc
	1,000

	 185
	Цена поставщика
	Звонок ЗЛ-220
	buc
	6,000

	 186
	Цена поставщика
	Регулятор скорости приточно-вытяжных вентсистем REE 05 OTRO
	buc
	3,000

	 187
	Цена поставщика
	Регулятор скорости приточно-вытяжных вентсистем RTRD-4
	buc
	5,000

	 188
	Pretul firmei
	Силовой блок "DIMMER DPX-620S DMX 19 6chx10A"
	buc
	1,000

	 189
	Pretul firmei
	Пульт управления EUROLITE DMX OPERATOR192 Сплитер DMX
	buc
	1,000

	 190
	Pretul firmei
	Прожектор  LED, Eurolite LED, RGB floor, PAR-64 
	buc
	2,000

	 191
	Pretul firmei
	Светильник, Eurolite LED, ML-56 RGW
	buc
	16,000

	 192
	Pretul firmei
	Коробка клемная ЯК-24
	buc
	2,000

	 193
	Pretul firmei
	Блок питания БП-LED 220/24, 300W
	buc
	1,000

	   
	
	Capitolul 3.2. Светильники светодиодные
	
	

	194
	Pretul firmei
	Светильник cветодиод.настенный, 8W, 600лм, IP53 POINT-600
	buc
	2,000

	 195
	Pretul firmei
	Светильник cветодиод.настенный, 9W, 330лм, IP20 TRESOL BLOC  2x4,5
	buc
	15,000

	 196
	Pretul firmei
	Светильник cветодиод.настенный, 16W, 840лм, IP20 POSIVO LED
	buc
	19,000

	 197
	Pretul firmei
	Светильник cветодиод.настенный, 21W, 930лм, IP44  LED RONDEL 20
	buc
	7,000

	   
	
	Capitolul 3.3. Светильники для архитектурной подсветки
	
	

	198
	Pretul firmei
	Прожектор  4000К, IP65, FLS LED PS
	buc
	8,000

	 199
	Pretul firmei
	Прожектор  4000К, IP65, FLC LED Type 2PS
	buc
	6,000

	 200
	Pretul firmei
	Прожектор Philips, DecoFlood LED, BVP363-646
	buc
	7,000

	 201
	Pretul firmei
	Прожектор Philips, ArchiPoint iColor, BCP780
	buc
	13,000

	 202
	Pretul firmei
	Cветильник потолочный, OSRAM, NEPTUNE 2x49W, 
	buc
	17,000

	 203
	Pretul firmei
	Светильник потолочный, OSRAM, NEPTUNE 2x28W, 
	buc
	2,000

	 204
	Pretul firmei
	Подвесная бестеневая модульная система CORRIDO CE 35
	buc
	37,000

	 205
	Pretul firmei
	Тоже торцевая CORRIDO CS 35
	buc
	23,000

	   
	
	Capitolul 3.4. Монтажные материалы
	
	

	206
	Pretul firmei
	Розетка ССИ-415
	buc
	4,000

	 207
	Pretul firmei
	Розетка ССИ-423
	buc
	7,000

	 208
	Pretul firmei
	Розетка ССИ-424
	buc
	1,000

	 209
	Pretul firmei
	Розетка ССИ-425
	buc
	5,000

	 210
	Pretul firmei
	Система "Антилед" кровли с монтажом (письмо Заказчика)
	buc
	1,000

	    
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5а
 Rambursare costului materiarilor și utilajelor prezentate pe documente de către benificiar (марка EEF, IEI)

(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare - materiale
	
	

	1
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 5х6,0мм2
	m
	-100,000

	 2
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 5х4,0мм2
	m
	-10,000

	 3
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 3х2,5мм2
	m
	-570,000

	 4
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 5х1,5мм2
	m
	-100,000

	 5
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 4х1,5мм2
	m
	-80,000

	 6
	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-0,66 3х1,5мм2
	m
	-1 200,000

	 7
	Pret de piata
	Провод ПВС 3х1,5мм2
	m
	-20,000

	 8
	Pret de piata
	Провод ПВ1 1х1,5мм2
	m
	-850,000

	 9
	Pret de piata
	Провод ПВ3 1х1,5мм2
	m
	-850,000

	 10
	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=50мм 
	m
	-29,000

	 11
	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=32мм 
	m
	-50,000

	 12
	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=25мм 
	m
	-128,000

	 13
	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=20мм 
	m
	-615,000

	 14
	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=16мм 
	m
	-1 100,000

	 15
	Цена поставщика
	Швеллер перфориров. L=2м (32х20мм)
	buc
	-52,000

	 16
	Pret de piata
	Лоток проволочный 35х100х3000мм
	m
	-180,000

	   
	
	Capitolul 2. Valoare utilajului
	
	

	17
	Цена поставщика
	Щит ЩМП-4-0 74 IP54 разм.800х650х250мм
	buc
	-1,000

	 18
	Цена поставщика
	Щит ЩРн-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм
	buc
	-1,000

	 19
	Цена поставщика
	Щит ЩРн-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм
	buc
	-2,000

	 20
	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки 4-хпол. ВН-32 4Р 63А
	buc
	-5,000

	 21
	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А
	buc
	-2,000

	 22
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 63А(С)
	buc
	-1,000

	 23
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25, 16, 5А(С)
	buc
	-14,000

	 24
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,  16, 10А(С)
	buc
	-5,000

	 25
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,  5А(С)
	buc
	-2,000

	 26
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10А(В)
	buc
	-19,000

	 27
	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 5А(В)
	buc
	-4,000

	 28
	Цена поставщика
	Диф. автомат.выключатель АД12 2/32/30
	buc
	-5,000

	 29
	Цена поставщика
	Контактор ПМЛ 2100
	buc
	-4,000

	 30
	Цена поставщика
	Пост управления ПКЕ-722-3
	buc
	-1,000

	 31
	Pretul firmei
	Силовой блок "DIMMER DPX-620S DMX 19 6chx10A"
	buc
	-1,000

	 32
	Pretul firmei
	Пульт управления EUROLITE DMX OPERATOR192 Сплитер DMX
	buc
	-1,000

	 33
	Pretul firmei
	Прожектор  LED, Eurolite LED, RGB floor, PAR-64 
	buc
	-2,000

	 34
	Pretul firmei
	Светильник, Eurolite LED, ML-56 RGW
	buc
	-16,000


Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5b
Демонтаж электроматериалов и электросилового оборудования (марка EEF, IEI)

(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de demontare 
	
	

	1
	RpED21A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp  (Демонтаж медных или алюминиевых электрокабелей, с пластиковыми изоляцией и кожухом, с повышенной устойчивостью к распространению пламени, площадью сечения 1-2-3x1,5 на 1-2-3x10 мм2)
	m
	2 060,000

	 2
	RpEB13A


	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов  - ПВС, ПВ1, ПВ3)
	m
	1 720,000

	 3
	RpEA13A


	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru (Разборка труб ПВХ, с легкой защитой, гибких, любого диаметра)
	m
	1 895,000

	 4
	08-02-397-1


	Demontare profilui perforat de montare, lungime 2 m (Демонтаж швеллера перфориров. L=2м, 32х20мм, к=0,5 к з/пл и экспл/маш)
	100 buc
	0,520

	 5
	08-02-396-6


	Demontarea canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Демонтаж лотка проволочного, к=0,5 к з/пл и экспл/маш)
	100 m
	1,800

	 6
	RpEG17F


	Demontarea tablourilor electrice metalic (Демонтаж электрощитов металлических)
	buc
	4,000

	 7
	RpEE24C


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare intrerupatoare automate de 25-63-100-200 A (Демонтаж трехполюсных: автоматических выключателей -  ВН-32, ВА47-29, АД12 2/32/30)
	buc
	27,000

	 8
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) (Демонтаж однополюсных : автомат.выключателей ВА47-29)
	buc
	30,000

	 9
	08-03-575-1


	Demontarea dispozitiv sau aparat demontat  ПМЛ2100 (Демонтаж контактора ПМЛ2100 в щите, к=0,5 к з/пл и экспл/маш)
	buc
	4,000

	 10
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (post pentru actionare) (Демонтаж поста управления ПКЕ-722-3)
	buc
	1,000

	 11
	08-03-633-7


	Demontarea blocul reglatorului de luminat teatral, putere 5 kW (Демонтаж силового блока "DIMMER DPX-620S DMX 19", к=0,5 к з/пл и экспл/маш)
	buc
	1,000

	 12
	08-03-596-5


	Demontarewa proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 (Демонтаж прожектора LED PAR-64, к=0,5 к з/пл и экспл/маш)
	100 buc
	0,020

	 13
	RpEF23B


	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж светильников Eurolite LED, ML-56 RGW)
	buc
	16,000

	  
	
	Прямые затраты
	 лей
	

	
	
	Asigurare sociala
	27,50 %
	

	
	
	Total
	100,00 +
	

	
	
	Total
	100,00 +
	

	
	
	Total
	100,00 +
	

	
	
	Cheltuele de regie
	76,00 %
	

	
	
	Total
	100,00 +
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6,00 %
	


	
	Total:
	
	
	
	


Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6

Automatizare.  (Marca AIVC)
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumirea lucrărilor       
	Unitatea de mгsurг 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse
	buc
	10,000

	 2
	10-08-003-03
	Вloc de сomanda
	buc
	2,000

	 3
	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50
	buc
	4,000

	 4
	11-03-001-01
	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
	buc
	60,000

	 5
	08-03-574-1


	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2
	100 жил
	1,200

	 6
	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t
	0,030

	 7
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m
	0,130

	 8
	08-03-545-1


	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc
	2,000

	 9
	08-02-396-5
	Canal de cabluri  pe pereti si tavane
	100 m
	1,570

	 10
	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor , sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m
	0,900

	 11
	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator , sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	1,800

	 12
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in canale de cablu pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	2,850

	 13
	08-02-158-4
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc
	8,000

	 14
	08-02-158-5
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7
	buc
	8,000

	 15
	08-02-158-6
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10
	buc
	4,000

	 16
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, Cablu ВВГнг 2х1.5mm2, Cablu ВВГнг-FRLS 2х1.5mm2
	buc
	14,000

	 17
	3332024-26
	Cablu ВВГнг 2х1.5mm2
	m
	110,000

	 18
	3332136-12
	Cablu ВВГнг-FR-LS 2х1.5mm2
	m
	80,000

	 19
	3332227-01
	Cablu КВВГнг-FRLS 4х1.0mm2
	m
	30,000

	 20
	3332227-02
	Cablu КВВГнг-FRLS 5х1.0mm2
	m
	10,000

	 21
	3332227-03
	Cablu КВВГнг-FRLS 7х1.0mm2 
	m
	15,000

	 22
	3332227-04
	Cablu КВВГнг-FRLS 10х1.0mm2 
	m
	40,000

	 23
	3331018-02
	Conductor  ПВ3 0,75mm2 
	m
	270,000

	 24
	44400071-1
	Furtun metalic РЗ-Ц-П Dу=15мм 
	m
	8,000

	 25
	44400071-04
	Furtun metalic  РЗ-Ц-П Dу=20мм
	m
	5,000

	 26
	336034-08
	 Cutie KM41237 d75x40mm  IP44 
	buc
	7,000

	 27
	337030-01
	Сutie cu cleme KЗHC08 IP65
	buc
	2,000

	 28
	3337100011-02
	Canal pentru cabluri 12x12,  marca "Элекор" 
	m
	85,000

	 29
	3337100011-06
	Canal pentru cabluri 25x16, marca "Элекор"
	m
	50,000

	 30
	3337100011-10
	Canal pentru cabluri 40/2x16, marca "Элекор" 
	m
	22,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	31
	3380037-12
	Detector  de temperatura NS120 (Датчик температуры канальный никелевый Ni1000) 
	buc
	4,000

	 32
	3380037-12
	Detector  de temperatura NS130R (Датчик погружной )
	buc
	2,000

	 33
	3380037-14
	Detector diferential de presiune, 50...500Па P33N 
	buc
	2,000

	 34
	3380037-15
	Detector diferential de presiune, 20...300Па P33V 
	buc
	2,000

	 35
	33050505-2
	Bloc de comanda f-ma "Remak" 
	buc
	2,000

	 36
	338000204
	 Dulapi metalici a sistemelor П4(П5)   ЩМП-1-0-36УХЛ3  IP31 ,dim.395x310x220
	buc
	2,000

	 37
	338000205
	 Dulap metalic de evacuare a fumului  ЩМП-2-0-36УХЛ3  IP31 ,dim.500x400x220 , firma "ИЭК" 
	buc
	1,000

	 38
	338000206
	 Dulap metalic de semnalizare ЩМП-1-0-36УХЛ3  IP31 ,dim.395x310x220
	buc
	1,000

	 39
	5550239-2
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 1A, BA47-29M/1/1B
	buc
	1,000

	 40
	33800015-02
	-Переключатель кулачковый КПУ11-10/136 
	buc
	1,000

	 41
	33800040-05
	-Comutator ALCLR-22
	buc
	2,000

	 42
	33800014-07
	-Переключатель поворотный 2-ух позиционный АС-22
	buc
	3,000

	 43
	33410010-2
	-Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N , "Пуск-Стоп" 
	buc
	3,000

	 44
	33800115-1
	Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Пуск" 
	buc
	2,000

	 45
	33800115-2
	Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Стоп" 
	buc
	1,000

	 46
	3380044-01
	-Аrmatura de semnalizare culoare alba, AD-16DS
	buc
	2,000

	 47
	3380044-06
	-Аrmatura de semnalizare culoare verde, AD-16DS 
	buc
	2,000

	 48
	3380044-04
	-Аrmatura de semnalizare  , culoare rosu , AD-16DS 
	buc
	9,000

	 49
	338102-02
	-Releu de timp 230VAC, 6-60s, intirziere la anclasare TMP 
	buc
	3,000

	 50
	338000502-15
	-Releu intermediar PЭК78/3 , 5A 220V AC
	buc
	11,000

	 51
	338000502-20
	-Releu intermediar PЭК78/4 , 3A 220V AC
	buc
	4,000

	 52
	338000502-22
	-Modul de priza PPM78/3
	buc
	11,000

	 53
	338000502-21
	-Modul de priza PPM78/4 
	buc
	4,000

	 54
	33800016
	-Diod Д226Б
	buc
	15,000

	 55
	33800093-4
	Sirena de semnalizare M3M-1
	buc
	1,000


Lista cu cantitățile de lucrări №2-1-7

  Automatizare.  (Marca AIT)

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumirea lucrărilor       
	Unitatea de mгsurг 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse
	buc
	2,000

	 2
	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50
	buc
	1,000

	 3
	11-03-001-01


	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
	buc
	16,000

	 4
	08-03-574-1


	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2
	100 жил
	0,320

	 5
	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t
	0,030

	 6
	ID03A


	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm
	buc
	3,000

	 7
	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m
	0,040

	 8
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m
	0,240

	 9
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor , sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m
	0,200

	 10
	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator , sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	0,400

	 11
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in canale de cablu si furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	0,300

	 12
	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m
	0,150

	 13
	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m
	0,450

	 14
	08-02-158-4
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc
	8,000

	 15
	11-08-002-04
	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm
	10 buc
	0,300

	 16
	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m
	0,150

	 17
	3332024-26
	Cablu ВВГнг 2х1.5mm2
	m
	45,000

	 18
	3332027-001
	Cablu КВВГнг 4х1.0mm2 
	m
	55,000

	 19
	3331018-01
	Conductor  ПВ3 0,5mm2  
	m
	60,000

	 20
	335000417
	Robinet cu bile dу=15mm
	buc
	3,000

	 21
	44400010
	Teava din otel  15x2,5mm
	m
	2,000

	 22
	44400011
	Teava din otel  20x2,5mm
	m
	2,000

	 23
	44400071-1
	Furtun metalic РЗ-Ц-П Dу=15мм 
	m
	16,000

	 24
	44400071-04
	Furtun metalic  РЗ-Ц-П Dу=20мм
	m
	8,000

	 25
	336034-08
	 Cutie KM41237 d75x40mm  IP44 
	buc
	1,000

	 26
	33371012-07
	Canal perforat pentru cabluri 35x100x3000 , 0.7mm CLP10-035-100-070-3
	m
	15,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	27
	334088-11
	Detector-releu de presiune KPI 35
	buc
	1,000

	 28
	3380118-02
	Cоntrolor universal lojic algoritm 15 ОВЕН САУ-У. Щ11                 
	buc
	1,000

	 29
	338000213
	 Dulap metalic  ЩМП-3-0-74У2  IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК" 
	buc
	1,000

	 30
	3380000114-1
	-Intrerupator de pachet ПB2-10
	buc
	1,000

	 31
	5550239-2
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 1A, BA47-29M/1/1B
	buc
	4,000

	 32
	33800040-05
	-Comutator ALCLR-22
	buc
	1,000

	 33
	33800014-07
	-Переключатель поворотный 2-ух позиционный АС-22
	buc
	1,000

	 34
	33410010-2
	-Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N , "Пуск-Стоп" 
	buc
	2,000

	 35
	33410010-1
	-Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N , "I-O"
	buc
	1,000

	 36
	3380044-01
	-Аrmatura de semnalizare culoare alba, AD-16DS
	buc
	1,000

	 37
	3380044-06
	-Аrmatura de semnalizare culoare verde, AD-16DS 
	buc
	2,000

	 38
	338000502-15
	-Releu intermediar PЭК78/3 , 5A 220V AC
	buc
	3,000

	 39
	338000502-22
	-Modul de priza PPM78/3
	buc
	3,000


Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-8

 Semnalizare de pază și incendiu.  (Marca SIP)

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumirea lucrărilor       
	Unitatea de mгsurг 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	10-08-001-05
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru:panou C2000-KCM
	buc
	1,000

	 2
	10-08-001-05
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" : Bloc С2000-БИ
	buc
	1,000

	 3
	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze, Cигнал-20П
	buc
	1,000

	 4
	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de relee, С2000-СП1
	buc
	1,000

	 5
	10-04-101-08
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Rupor
	buc
	2,000

	 6
	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum
	buc
	102,000

	 7
	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum-radio
	buc
	16,000

	 8
	10-04-100-06
	Emitator de radio
	buc
	1,000

	 9
	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" : ИПР
	buc
	11,000

	 10
	10-08-002-04


	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor
	buc
	6,000

	 11
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sirena
	buc
	4,000

	 12
	10-04-101-07
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere
	buc
	22,000

	 13
	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice: rezistoare
	buc
	126,000

	 14
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare
	buc
	1,000

	 15
	10-04-100-06
	Emitator de radio
	buc
	1,000

	 16
	10-08-003-03
	Sursa de alimentare 
	buc
	2,000

	 17
	08-01-121-5
	Acumulator 
	buc
	6,000

	 18
	10-08-003-03
	Plata alimentare de rezerva
	buc
	2,000

	 19
	10-06-037-12
	 Doza terminala УК-2П
	100 buc.
	0,400

	 20
	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m
	1,600

	 21
	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton
	m
	150,000

	 22
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m
	0,100

	 23
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	1,700

	 24
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	9,700

	 25
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, ВВГ-3х1,5mm2
	100 m
	0,200

	 26
	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t
	0,100

	 27
	3340117-3
	Detector de contact magnetic ИО102 
	buc
	8,000

	 28
	33503222-1
	Cablu КПСВВнг(A)-FRLS 1х2х0,5 
	m
	600,000

	 29
	33503222-2
	Cablu КПСВВнг(A)-FRLS 1х2х1 
	m
	240,000

	 30
	33503222-3
	Cablu КПСВВнг(A)-FRLS 1х2х1,5 
	m
	100,000

	 31
	33503222-4
	Cablu КПСВВнг(A)-FRLS 2х2х0,5 
	m
	20,000

	 32
	3350245-15
	Cablu  F-UTP  4x2 x0.52 KBПЭф-5е 
	m
	10,000

	 33
	3332023-1
	Cablu ВВГ 3х1.5mm2
	m
	20,000

	 34
	33700021
	Сutie  universala УК-2П
	buc
	40,000

	 35
	3370006-5
	Сutii de comutare KC-2 
	buc
	4,000

	 36
	44400011
	Teava din otel de apa si gaze 20x2,5mm
	m
	160,000

	 37
	3337102-1
	Canal din masa plastica 10x22mm 
	m
	100,000

	 38
	3337102-2
	Canal din masa plastica 15x35mm 
	m
	50,000

	 39
	441000-1562
	Teava ПВХ d=22mm  
	m
	10,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	40
	3340172-04
	Dispozitiv de comanda si control   "С2000-KCM" 
	buc
	1,000

	 41
	33400031-19
	Bloc de indicatii С2000-БИ 
	buc
	1,000

	 42
	33400174-1
	Dispozitiv de receptie si control  pentru 20 raze Сигнал 2ОП
	buc
	1,000

	 43
	33400031-10
	Bloc de semnalizare si demarare"С2000-СП1 exec.01" 
	buc
	1,000

	 44
	33701213-6
	Aparat de avertizare vocala Rupor 
	buc
	2,000

	 45
	3340194-01
	Avertizor de  fum  ИП-212-46 
	buc
	112,000

	 46
	334088-07
	Avertizor de fum-radio GHS-MTS 
	buc
	16,000

	 47
	33341028-02
	Emitator radio UMB100-112 
	buc
	1,000

	 48
	3341003-2
	Avertizor de  incendiu  manual  ИПP-513-3 
	buc
	13,000

	 49
	33400084
	Sirena +Stoboscop LD-95
	buc
	4,000

	 50
	33701213-3
	Difuzor рuterea 1W Глагол SN1 LI.1
	buc
	10,000

	 51
	33701213-4
	Difuzor рuterea 2W Глагол SN1 LI.1
	buc
	6,000

	 52
	33701213-5
	Difuzor рuterea 3W Глагол SN1 LI.1 
	buc
	6,000

	 53
	3380092-2
	Rezistor 2.2kOm  
	buc
	112,000

	 54
	3380092-1
	Rezistor 4.7kOm  C2-0.25
	buc
	30,000

	 55
	338000502-20
	Releu intermediar PЭК78/4 , 3A 220V AC
	buc
	1,000

	 56
	338000502-21
	Modul de priza PPM78/4 
	buc
	1,000

	 57
	33400030-2
	Emitator de radio ATS-100
	buc
	1,000

	 58
	33400081-07
	Sursa de alimentare de rezerva   PИП-12 
	buc
	2,000

	 59
	33400083-06
	Acumulator 12B , 7A/h  BATTERY 7Ah
	buc
	4,000

	 60
	33400083-06
	Acumulator 12B , 7A/h  BATTERY 7Ah (pentru Rupor)
	buc
	2,000

	 61
	3340081-01
	Plata alimentarii de rezerva  
	buc
	2,000


Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-9-АПТ1.СО

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumirea lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Utilaje
	
	

	1
	Pretul firmei
	Vana sertar cu actionare electrica, DN 40, PN 16
	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 2. Lucrări de montare
	
	

	2
	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 40 mm  
	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 3. Lucrări de sanitare
	
	

	3
	IC11E


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 40 mm
	m
	5,00

	 4
	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32 mm
	m
	2,50

	 5
	AcB10A
	Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul 15 mm 
	buc
	4,00

	 6
	Pretul firmei
	Дренчер, 1л/с на 1 м длины завесы
	buc
	4,00

	 7
	IC30XC


	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel (tranzitie), avind diametrul 40/32
	buc
	2,00

	 8
	IC30XB


	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel (tranzitie), avind diametrul 32/20
	buc
	2,00

	 9
	IC30W
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel (cot), avind diametrul 20 mm
	buc
	2,00

	 10
	IC30W


	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel (сгон MM), avind diametrul 20 mm
	buc
	4,00

	 11
	IC30W


	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel (тройник), avind diametrul 20 mm
	buc
	2,00


Lista cu cantitățile de lucrări №2-1-10-АПТ2.СО

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumirea lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Utilaje
	
	

	1
	Pretul firmei
	Panou C 2000-CП1 исп. 1
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	

	2
	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator C 2000
	buc
	1,00

	 3
	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton
	100 m
	0,06

	 4
	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton
	100 m
	1,22

	 5
	08-02-410-1
	Кабель-канал пластиковый 10х22
	100 m
	0,72


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11
Sistem de alarm de incendiu
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare  
	
	

	1
	10-02-016-06


	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (цифровой источник сообщения)
	buc
	1,000

	 2
	10-08-003-03


	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (блок резервного питания)
	buc
	2,000

	 3
	10-08-001-12


	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (сетевая панель)
	buc
	1,000

	 4
	10-04-064-02


	Aparataj de masa: Modulator de oscilograf sau magnetofon tip transportabil (усилитель мощности)
	buc
	2,000

	 5
	10-08-001-12


	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (блок коммутации)
	buc
	1,000

	 6
	10-08-001-13


	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (источник музыкальных программ)
	buc
	1,000

	 7
	10-06-037-05


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (шкаф коммутационный)
	buc
	1,000

	 8
	10-04-101-07


	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere (громкоговоритель потолочный)
	buc
	20,000

	 9
	10-04-101-07


	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere (громкоговоритель настенный)
	buc
	38,000

	 10
	10-04-030-01


	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Intreruptor (регулятор громкости)
	buc
	1,000

	 11
	08-03-605-1


	Ventilator (блок вентиляторов)
	buc
	1,000

	 12
	pret
	Коробка распределительная УК-2п  
	buc
	58,000

	 13
	10-04-064-01
	Aparataj de masa: Megafon de masa (микрофонная панель)
	buc
	1,000

	 14
	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.
	100 m
	0,500

	 15
	pret
	Пластиковый канал 16x25x2000  "RUVINIL"
	m
	50,000

	 16
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (гофтруба 20мм)
	100 m
	5,000

	 17
	pret
	Гофротруба d=20
	m
	500,000

	 18
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (кабель  в трубе)  
	100 m
	5,000

	 19
	08-02-398-2


	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 (кабель в канале)
	100 m
	0,500

	 20
	pret
	Cablu 2x1,0 (+10%)   КПСВВнг 2x1,0
	m
	850,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	21
	pret
	Цифровой источник сообщений  DMS01-48
	buc
	1,000

	 22
	pret
	Блок резервного питания  БРЖ01-24/24
	buc
	2,000

	 23
	pret
	Сетевая панель  NP-6
	buc
	1,000

	 24
	pret
	Усилитель мощности  100ППА016М
	buc
	2,000

	 25
	pret
	Блок коммутации  PS-6/6
	buc
	1,000

	 26
	pret
	Источник музыкальных программ  DMP01-FM/SD
	buc
	1,000

	 27
	pret
	Шкаф коммутационный 19" 600x600x1200  ШТК-22
	buc
	1,000

	 28
	pret
	Громкоговоритель потолочный 3-6 W  6/3AC100ПП (6Вт)
	buc
	20,000

	 29
	pret
	Громкоговоритепь настенный 3-6 W   6/1AC100ПП (3Вт)
	buc
	38,000

	 30
	pret
	Регулятор громкости  РП-ОЗ-ЗП
	buc
	1,000

	 31
	pret
	Блок вентиляторов
	buc
	1,000

	 32
	pret
	Микрофонная панель  RM-6
	buc
	1,000

	  
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Cheltuieli de depozit
	1,20 %
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12
Rețele de curenți slabi. Comunicațiile telefonice și de semnalizare (marca TS.SU)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	10-06-037-02


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 700х1000 (шкаф 23U 19")
	buc
	1,000

	 2
	08-03-605-1
	Ventilator (блок вентиляторов)
	buc
	1,000

	 3
	11-03-001-01


	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5  (блок розеток 9 портов 19" SPP9-WC)
	buc
	1,000

	 4
	11-03-001-01


	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (кабельный организатор)
	buc
	1,000

	 5
	11-03-001-01


	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (комутатор 16 портб 19Э 1U)
	buc
	1,000

	 6
	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (коммутационная патч панель (19"/1U) 24port, RJ-45)
	buc
	1,000

	 7
	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (шлюз с интерфейсом FXS)
	buc
	1,000

	 8
	10-08-003-06


	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (источник бесперебойного питания APC SMART UPSRT3000)
	buc
	1,000

	 9
	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza de microfon (информационная розетка 1хRJ45 UTP5E)
	buc
	1,000

	 10
	pret
	Информационная розетка 1xRJ45 UTP5E  VALENA TM "LEGRAND"
	buc
	1,000

	 11
	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza de microfon (информационная розетка 1хRJ45+1RJ11 UTP5E)
	buc
	19,000

	 12
	pret
	Информационная розетка 1xRJ45 + 1RJ11 UTP5E  VALENA TM "LEGRAND"
	buc
	19,000

	 13
	pret
	Подрозетник
	buc
	19,000

	 14
	10-08-003-02


	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (автономный радио-приемник)
	buc
	19,000

	 15
	10-03-001-04


	Utilajul centralelor: Placheta suplimentara, care se monteaza pe loc gatit a coloanei (модуль подключения с 10 плинтами)
	buc
	1,000

	 16
	10-04-067-23
	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (видеорегистратор)
	buc
	1,000

	 17
	10-03-001-04
	Utilajul centralelor: Placheta suplimentara, care se monteaza pe loc gatit a coloanei (жесткий диск)
	buc
	1,000

	 18
	10-04-067-22
	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (видеокамера наружная)
	buc
	2,000

	 19
	10-04-067-22
	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (видеокамера внутренняя)
	buc
	3,000

	 20
	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (лоток металлический)
	100 m
	0,800

	 21
	pret
	Лоток металлический 60x200х3000, толщина стенки 0,7мм (+10%)  "IEK"
	m
	80,000

	 22
	pret
	Крепеж для металлического лотка "IEK"
	buc
	3,000

	 23
	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.
	100 m
	1,000

	 24
	pret
	Пластиковый короб 20х40х2000  "RUVINIL"
	m
	100,000

	 25
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (гофтруба 20мм)
	100 m
	0,550

	 26
	pret
	Гофротруба d=20
	m
	55,000

	 27
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (гофтруба 16мм)
	100 m
	1,000

	 28
	pret
	Гофротруба d=16
	m
	100,000

	 29
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (кабель  в трубе- первый)  
	100 m
	1,550

	 30
	08-02-412-9


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (кабель в трубе последующий)
	100 m
	2,950

	 31
	pret
	Cablu ШВВП 2х0,75 (+15%)
	m
	450,000

	 32
	08-02-398-2
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 (кабель в коробе и лотке)
	100 m
	24,500

	 33
	pret


	Cablu UTP Cat.5e медный Gigabit 4x2x0,5 (+15%)   MOLEX
	m
	2 450,000

	 34
	10-02-051-01
	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m (patch-cord UTP cat.5e RG45)
	100 buc
	0,500

	 35
	pret
	Patch-cord UTP cat.5e RG45 3m
	buc
	50,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	36
	pret
	Шкаф телекомуникационный , напольный 19" 23U
	buc
	1,000

	 37
	pret
	Блок вентиляторов
	buc
	1,000

	 38
	pret
	Блок розеток 9 портов 19"   SPP9-WC
	buc
	1,000

	 39
	pret
	Кабельный организатор KRONE
	buc
	1,000

	 40
	pret
	Коммутатор 16 port, 19" 1U   Catalist 3550-24 CISCO
	buc
	1,000

	 41
	pret
	Коммутационная патч панель 24 port, 19" 1U.     19"/1U 24port RJ-45 KRONE
	buc
	1,000

	 42
	pret
	Шлюз с интерфейсом FXS   MP124/24S/FC/SIP  "AUDIO CODES"
	buc
	1,000

	 43
	pret
	Источник бесперебойного питания   APC SMART UPSRT3000
	buc
	1,000

	 44
	pret
	Автономный радио AM-FM приемник.  SONAR 310
	buc
	19,000

	 45
	pret
	Батарейка Крона 24В
	buc
	19,000

	 46
	pret
	Модуль подключения с 10 плинтам (Плинт 10 пар) 484x184x132.  МП-19"/3U
	buc
	1,000

	 47
	pret
	Видеорегистратор сетевой DAHUA       DH-NVR4208
	buc
	1,000

	 48
	pret
	Жесткий диск на 1Tb
	buc
	1,000

	 49
	pret
	Видеокамера наружняя, 3Mp, DAHUA   IPC-HFW1200SP
	buc
	2,000

	 50
	pret
	Видеокамера внутренняя 3Mp, DAHUA   IPC-HD1200CP
	buc
	3,000


LOTUL 2. Reconstrucția sistemului de rețele inginerești exterioare.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1
Retelele exterioare de alimentare cu energie electrica
	№

 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari  de constructie
	
	

	1
	TsA16C1

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare
	m3
	126,00

	 2
	TsD01A

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3
	75,60

	 3
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка грунта от разборки)
	100 m3
	0,38

	 4
	TsI50E

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km 
	t
	64,60

	 5
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работы на отвале)
	100 m3
	0,38

	 6
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)
	m
	352,00

	 7
	DG05A

	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (Разборка асфальто-бетонного покрытия)
	m2
	88,00

	 8
	DE12C

	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm
	m2
	88,00

	 9
	DA08A4

	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul  total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta
	m2
	88,00

	 10
	DG02A

	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (Разборка тротуарной плитки)
	m2
	56,00

	 11
	DE13B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток)
	m2
	56,00

	 12
	34-02-003-1

	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri
	km
	0,15

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	

	13
	08-03-572-7
	Panou ЩО70-1-04У3
	buc
	2,00

	 14
	08-01-056-1
	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 630 А, РЕ19-39
	buc
	2,00

	 15
	08-01-061-1
	Siguranta ППН-39-53
	buc
	6,00

	 16
	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-400-05
	buc
	2,00

	 17
	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, АВР-100-63
	buc
	1,00

	 18
	08-03-521-17
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A, ВР32-39
	buc
	2,00

	 19
	08-01-053-1
	Transformator de curent ТТИ-А
	buc
	6,00

	 20
	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG410 CR
	buc
	2,00

	 21
	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG310 CR
	buc
	1,00

	 22
	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА88-35
	buc
	1,00

	 23
	08-03-526-4
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA88-37
	buc
	1,00

	 24
	08-01-066-1
	Corector MP-211
	set
	2,00

	 25
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100
	buc
	1,00

	 26
	08-01-066-1
	Paratrasnet ОПС1-В 4Р
	set
	2,00

	 27
	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m
	4,75

	 28
	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1
	100 m
	4,50

	 29
	08-02-141-4
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri
	100 m
	7,75

	 30
	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate
	100 m
	1,50

	 31
	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m
	4,75

	 32
	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator
	100 m
	4,50

	 33
	404-23
	Caramida
	buc
	3 722,00

	 34
	408-93
	Nisip
	m3
	37,80

	 35
	Pretul firmei
	Cablu АПвзБбШп-4х150 mm2
	m
	900,00

	 36
	Pretul firmei
	Cablu ВВГнг-5х150 mm2
	m
	10,00

	 37
	Pretul firmei
	Cablu ВВГнг-5х95 mm2
	m
	20,00

	 38
	Pretul firmei
	Cablu ВВГнг-5х25 mm2
	m
	15,00

	 39
	08-01-087-3
	Constructii metalice 
	t
	0,10

	 40
	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m
	0,50

	 41
	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m
	0,20

	 42
	08-02-165-3
	Manson terminal 4ПКТп(б) -1-120/240
	buc
	8,00

	 43
	08-02-165-3
	Manson terminal 5ПКТп-1-70/120
	buc
	6,00

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	

	44
	530-9562
	Panou ЩО70-1-04У3
	buc
	2,00

	 45
	Pretul firmei
	Deconector РЕ19-39
	buc
	2,00

	 46
	Pretul firmei
	Siguranta ППН-39-53 500А, 400В
	buc
	6,00

	 47
	Pretul firmei
	Dulap BZUM-TF-01-400-05
	buc
	2,00

	 48
	Pretul firmei
	Dulap АВР-100-63
	buc
	1,00

	 49
	Pretul firmei
	Intreruptor ВР32-39 630A
	buc
	2,00

	 50
	Pretul firmei
	Transformator de curent ТТИ-А
	buc
	6,00

	 51
	Pretul firmei
	Contor electronic ZMG 410CR 380B 5A 
	buc
	2,00

	 52
	Pretul firmei
	Contor electronic ZMG 310CR 380B 5(120)A 
	buc
	1,00

	 53
	Pretul firmei
	Automat ВА88-35 250А 
	buc
	1,00

	 54
	Pretul firmei
	Automat ВА88-37 400А 
	buc
	1,00

	 55
	Pretul firmei
	Automat ВА47-100 3Р 80А С
	buc
	1,00

	 56
	Pretul firmei
	Paratrasnet ОПС1-В 4Р
	buc
	2,00


Lista cu cantitaţile de lucrări №2-2-2 

Retea exterioară de alimentare cu apă

	№

 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari terasamente
	
	

	1
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	11,000

	 2
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3
	0,110

	 3
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	19,000

	 4
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,110

	 5
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip  (Песчаная подготовка)
	m3
	1,000

	 6
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip  (Песчаный грунт под тротуаром)
	m3
	9,000

	 
	
	Capitolul 1.2. Conducte si armaturi
	
	

	7
	AcA52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant,  PE100 PN10 SDR17 d110mm 
	m
	14,000

	 8
	
	Banda de avertizare
	m
	14,000

	 9
	AcF11D


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m
	14,000

	 10
	AcF12A


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m
	14,000

	 11
	AcD22A


	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб В20
	m3
	0,300

	 12
	RpAcA49A


	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm
	m
	12,000

	 13
	AcE51D


	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm PE
	piesa
	1,000

	 14
	AcE51F


	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 250 mm PE
	piesa
	1,000

	 15
	AcA53C


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,  Тройник  d250х110mm 
	buc
	1,000

	 16
	AcA53C


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,  Муфта электросварная GF d250mm 
	buc
	1,000

	 17
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка под фланец d110mm
	buc
	3,000

	 18
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненным клином d100mm
	buc
	1,000

	 19
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, d100 mm 
	buc
	3,000

	 20
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (подготовка для задвижки)
	m3
	0,020

	 21
	AcD22A


	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В 20 (Опорная плита для задвижки)
	m3
	0,020

	 22
	AcB14A


	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер с штоком для задвижки)
	buc
	1,000

	 
	
	Capitolul 1.3. Demolarea si reconditionarea
	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Trotuar
	
	

	23
	DG02A
	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate
	m2
	21,000

	 24
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3
	4,000

	 25
	DE17A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 
	m2
	21,000

	 
	
	Capitolul 1.3.2. Transportarea gunoiului
	
	

	26
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3
	0,010

	 27
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	1,600

	 28
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,010


Lista cu cantitaţile de lucrări №2-2-3 

Rețele exterioare de canalizare (C2)

	№

 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari terasamente
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	0,610

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/ 
	m3
	2,000

	 3
	TsA16E1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu
	m3
	130,000

	 4
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка) 
	m3
	21,000

	 5
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаный грунт под трот. плиткой и зелен. насажд) 
	m3
	120,000

	 6
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3
	1,430

	 7
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	243,000

	 8
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	1,430

	 9
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3
	41,600

	 10
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	41,600

	 11
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	0,820

	 12
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	0,820

	 
	
	Capitolul 2. Conducte si accesori
	
	

	13
	AcA01C


	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 150 mm
	m
	36,000

	 14
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC  SN4  d160 mm
	m
	92,000

	 15
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC  SN2  d200 mm
	m
	57,000

	 16
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC  SN4  d200 mm
	m
	47,000

	 17
	AcA10C


	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PN6 SDR27.6 d315x11.4mm
	m
	50,500

	 18
	AcA10D


	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PN6 SDR27.6 d400x19.1mm
	m
	12,000

	 19
	AcA10B


	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,Tub de protectie PN6 SDR27.6 d160x5.8mm
	m
	6,000

	 20
	AcA10C


	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PN6 SDR27.6 d250x9.1mm
	m
	3,000

	 21
	AcE07A


	Sifon ''Perfect'' cu inchizator uscat, grilaj din otel, esire vertical d160mm HL616HS/5 Dacon
	buc
	2,000

	 22
	AcA24B


	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Cot 90* d150mm
	buc
	6,000

	 23
	AcA21A


	Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta,  Curba canal PVC/PP d160mm
	buc
	2,000

	 24
	AcA21B


	Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, Ramificatie d200mm
	buc
	1,000

	 25
	AcD22A


	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Suport din beton B12.5
	m3
	0,400

	 
	
	Capitolul 3. Elemente burlan de scurgere BS
	
	

	26
	IC34G


	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Tabla cupru -Reductie 0.24m2. ''Dancons''
	buc
	6,000

	 27
	IC34G


	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Tabla cupru -Usita pentru inspectia- 0.02m2. ''Dancons''
	buc
	6,000

	 28
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Parafrunzar (pe acoperis la burlani
	buc
	6,000

	 
	
	Capitolul 4. Camine
	
	

	29
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m, in teren fara apa subterana 
	m3
	0,780

	 30
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3
	8,020

	 31
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc
	14,000

	 32
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-7 (0,06 m3)
	buc
	2,000

	 33
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)
	buc
	9,000

	 34
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)
	buc
	12,000

	 35
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-9(0,19 m3)
	buc
	2,000

	 36
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)
	buc
	14,000

	 37
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-7(0,08 m3)
	buc
	2,000

	 38
	Pret din piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	31,000

	 39
	Pret din piata
	Capacul cu rama din fonta tip T
	buc
	8,000

	 40
	Pret din piata
	Capacul cu rama din fonta tip L
	buc
	8,000

	 41
	
	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.)
	kg
	476,000

	 42
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t
	0,634

	 
	
	Capitolul 5. Demontarea si reconditionarea
	
	

	43
	DG02A


	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate
	m2
	71,000

	 44
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta К=0,5 на ст-ть щебня
	m3
	14,200

	 45
	DE17A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 
	m2
	71,000

	 46
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3
	0,192

	 47
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	36,500

	 48
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3
	0,192


